BOUCHONS BIRD

Table 1
Standard Elements (Catalog Numbers)

|  | Frequency Bands (MHz) |
| --- | --- |
| Power | 2- | 25- | 50- | 100- | 200- | 400- |
| Range | 30 | 60 | 125 | 250 | 500 | 1000 |
| 5 watts | - | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E |
| 10 watts | - | 10A | 10B | 10C | 10D | 10E |
| 25 watts | - | 25A | 25B | 25C | 25D | 25E |
| 50 watts | 50H | 50A | 50B | 50C | 50D | 50E |
| 100 watts | 100H | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E |
| 250 watts | 250H | 250A | 250B | 250C | 250D | 250E |
| 500 watts | 500H | 500A | 500B | 500C | 500D | 500E |
| 1000 watts | 1000H | 1000A | 1000B | 1000C | 1000D | 1000E |
| 2500 watts | 2500H |  |  |  |  |  |
| 5000 watts | 5000H |  |  |  |  |  |

Table 2 - Low-Power Elements

| 1 watt | Cat. No. |  | 2.5 watts | Cat. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-35 MHz | 030-1 |  | 30-40 MHz | 030-2 |
| 35-40 MHz | 035-1 |  | 40-50 MHz | 040-2 |
| 40-50 MHz | 040-1 |  | 50-60 MHz | 050-2 |
| 50-60 MHz | 050-1 |  | 60-80 MHz | 060-2 |
| 60-80 MHz | 060-1 |  | 80-95 MHz | 080-2 |
| 80-95 MHz | 080-1 |  | 95-150 MHz | 095-2 |
| 95-125 MHz | 095-1 |  | 150-250 MHz | 150-2 |
| 110-160 MHz | 110-1 |  | 200-300 MHz | 200-2 |
| 150-250 MHz | 150-1 |  | 250-450 MHz | 250-2 |
| 200-300 MHz | 200-1 |  | 400-850 MHz | 400-2 |
| 275-450 MHz | 275-1 |  | 800-950 MHz | 800-2 |
| 425-850 MHz | 425-1 |  |  |  |
| 800-950 MHz | 800-1 |  |  |  |

Table 3 - High-Frequency Elements (Catalog Numbers)

|  | Frequency Bands |
| --- | --- |
| Power | 950- | 1100- | 1700- | 2200- |
| Range | 1260 | 1800 | 2200 | 2300 |
| 1 watt | 1J | 1K | 1L | 1M |
| 2.5 watts | 2.5J | 2.5K | 2.5L | 2.5M |
| 5 watts | 5J | 5K | 5L | 5M |
| 10 watts | 10J | 10K | 10L | 10M |
| 25 watts | 25J | 25K | 25L | 25M |
| 50 watts | 50J | 50K |  |  |
| 100 watts | 100J |  |  |  |
| 250 watts | 250J |  |  |  |

Table 4
Low-Frequency Elements (Catalog Numbers)

| Power | Frequency Band |
| --- | --- |
| Range | .45 to 2.5 MHz |
| 1000 watts | 1000P |
| 2500 watts | 2500P |
| 5000 watts | 5000P |
| 10000 watts | 10000P |

Table 5 - High-Power Elements (Peak only) +8% of full scale

|  | Frequency Bands (MHz) |
| --- | --- |
| Power | 25- | 50- | 100- | 200- | 400- | 950- |
| Range | 60 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 1260 |
| 500 watts | - | - | - | - | - | 500J |
| 1000 watts | - | - | - | - | - | 1000J |
| 2500 watts | 2500A | 2500B | 2500C | 2500D | 2500E | 2500J |
| 5000 watts | 5000A | 5000B | 5000C | 5000D | 5000E | 5000J |
| 10000 watts | 10000A | 10000B | 10000C | 10000D | 10000E |  |

Table 6 - Milliwatt Elements

| 100mW | Cat. No. |  | 250mW | Cat. No. |  | 500mW | Cat. No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72-76 MHz | 430-2 |  | 70 MHz | 430-34 |  | 72-76 MHz | 430-33 |
| 105-120 MHz | 430-6 |  | 72-76 MHz | 430-22 |  | 105-120 MHz | 430-26 |
| 125-136 MHz | 430-9 |  | 108-118 MHz | 430-24 |  | 240-290 MHz | 430-27 |
| 160-175 MHz | 430-10 |  | 130-150 MHz | 430-13 |  | 328-336 MHz | 430-28 |
| 328-336 MHz | 430-3 |  | 150-180 MHz | 430-15 |  | 455-470 MHz | 430-30 |
| 400-420 MHz | 430-7 |  | 328-336 MHz | 430-16 |  | 800-900 MHz | 430-109 |
| 450-470 MHz | 430-8 |  | 800-900 MHz | 430-108 |  |  |  |
| 800-900 MHz | 430-107 |  | 1700-1750 MHz | 430-17 |  |  |  |