IWATSU DS-6121A Oscilloscope

DC-100MHz Digita/Analog 1mV-5V/div AC/DC/GND Envelope Cursol Average(2-256) Math(+,-,*) Go/No WaveMemory4 SetupMemory4 CRTreadout Storage

INV ch2 Sweep 2ns-0.1s/div *10 Holdoff X-Y Digital 8bit 40MHz 2048W/ch 160H320W465D 130W 13Kg Probe2 J-manual1 Dustcover