|  | Battery type | Pcs | Circuit breakers | Dimensions WxDxH mm | Weight kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9305-BAT-A | Standard, Sealed lead acid 7 Ah / 12 V | 2x24 | 2 x 440 VDC / 32 A (2 pole) | 400x750x710 | 180 |
| 9305-BAT-B | Standard, Sealed lead acid 7 Ah / 12 V | 2 x 2x24 | 2 x 440 VDC / 32 A (2 pole) | 400x750x710 | 315 |
| 9305-BAT-L | Long life, Sealed lead acid 7.3 Ah / 12 V | 2x21 | 2 x 440 VDC / 32 A (2 pole) | 400x750x710 | 170 |
| 9305-BAT-XL | Long life, Sealed lead acid 7.3 Ah / 12 V | 2 x 2x21 | 2 x 440 VDC / 32 A (2 pole) | 400x750x710 | 290 |