| Ref. | 74xx | 74HCT(ACT) | Кол-во, шт. | мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IC821 | LS00 | 74HCT(ACT)00 | 1 |  |
| IC822 | LS02 | 74HCT(ACT)02 | 1 | 4 |
| IC823 | LS04 | 74HCT(ACT)04 | 1 |  |
| IC835 IC806 | LS74 | 74HCT(ACT)74 | 2 | 9 |
| IC834 | LS132 | 74HCT(ACT)132 | 1 |  |
| IC805 IC831 | F138 | 74HCT(ACT)138 | 2 |  |
| IC833 | LS153 | 74HCT(ACT)153 | 1 |  |
| IC827 | LS161AN | 74HCT(ACT)161 | 1 | 19 |
| IC813 IC820 | LS163 | 74HCT(ACT)163 | 2 | 19 |
| IC807 IC810 IC811 IC812 | LS191 | 74HCT(ACT)191 | 4 |  |
| IC816 IC817 IC818 IC830 | LS273 | 74HCT(ACT)273 | 4 | 27 |
| IC802 | LS373 | 74HCT(ACT)373 | 1 |  |
| IC808 IC809 | LS374 | 74HCT(ACT)374 | 2 | 24 |
| IC814 IC815 | LS393 | 74HCT(ACT)393 | 2 | 15 |
| IC819 | LS393 | 74HCT(ACT)393 | 1 |  |