## Hoja1
CUADRO DE PRESENTACION DE OFERTAS
RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | INGENIERIA Enegineering | PROCURA Procurement | CONSTRUCCION/EJECUCION Construction / Implementaton | PORCION EN BOLIVARES Bolivar Portion | PORCION EN DOLARES Dollar Portion | TOTAL
1 | Distribución de Equipos (Layout) Plant Layout | SG |  | N/A | N/A
2 | Movimiento de Tierra y Construcción de Terrazas en el área de la Obra y Patio de Tanques de Combustible Líquido. Dirt Work, Site Preparation incl. Area around the Fuel Tank | SG
3 | Fundaciones y Canalizaciones Foundations & Canals | SG
4 | Balance de Planta Balance of Plant
4.1 | Sistema de Combustible Líquido Liquid Fuel System | SG
4.2 | Tanque de diario de Combustible Líquido de 1.000 m3 Liquid Fuel Tank (1000m3) | SG
4.3 | Tanque de Almacenamiento de Combustible Líquido de 7.000 m3 Liquid Fuel Tank (7000 m3) | SG
4.4 | Sistema de Combustible Gas Gas Fuel System | SG
4.5 | Sistema de Agua Desmineralizada Demin Water System | SG
4.6 | Sistema de Agua de Servicio Service (Potable) Water System | SG
4.7 | Sistema de Aire Instrumentos Insrument Air System | SG
4.8 | Sistema de Agua Contraincendios Fire Water System | SG
5 | Traslado de las Unidades y sus Equipos Auxiliares Tranport of the Units & BOP
5.1 | Traslado desde Puerto USA hasta Puerto de Maracaibo Transport from US Port to Maracaibo Port | SG
5.2 | Traslado desde Puerto de Maracaibo hasta Planta Termozulia Transport from Maracaibo Port to Site | SG
6 | Montaje Electro-Mecánico de las Unidades y sus Equipos Auxiliares (incluye obras provisionales) Electro-Mechanical Installation of the Units & Auxiliaries (including provisional work) | SG
7 | Adecuación para Operación con Combustible Líquido Liquid Fuel Conversion | SG
8 | Sistema de Puesta a Tierra Grounding System | SG
9 | Vialidad, Paisajismo, Alumbrado Exterior y Drenajes. Roads, Landscaping, Exterior Lighting and Drainage.. | SG
10 | Sistema Eléctrico 230Kv 230KV Electrical System
10.1 | Bahía 230Kv Electrical below 230KV | SG
10.2 | Línea de Salida 230Kv 230KV Outgoing Line | SG
11 | Arranque, Puesta en Marcha, Pruebas y Asistencia Técnica Startup, Commissioning, Testing, and Technical Assistance | SG
12 | Consumibles y Partes para la primera etapa de operación Consumables & Parts for Comissioning | SG
NOTA: LA UNIDAD MONETARIA DEPENDE DE LA CONDICIÓN DE LA PROCURA Y/O DEL SISTIO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES NOTE: The Monitary Unit depends on where the item is procured or the activity takes place.