## Sheet1
Part Number | Description | Quantity | Location
12 | NUT | 84 | 17D3
3196 | PUMP | 1 | 5D4
210368 | 15 HP MOTOR | 1 | 5D4
246105 | SERIES N FILTER 24X22X1 | 288 | 6B4
702934 | REPAIR KIT | 1 | 17D3
9602932 | AUTO POWER CARD | 1 | 18A3
9602943 | PF CONTROL CARD | 1 | 18A3
9607087 | CARD | 1 | 18A3
96029242 | MAVR POWER FACTORY CONTROL | 1 | 18A3
4711037043 | RING SEAL | 3 | 17D2
9100510021 | SEAL | 1 | 17D2
9100510026 | SEAL | 1 | 17B4
9100880142 | BOLT | 8 | 17D3
001046-004 | POWER SUPPLY | 1 | 17B5
001518-02 | DETECTOR MONITOR | 1 | 17B5
002055-01 REV A | CARD | 1 | 17B5
002395-01 REV E | RELAY DRIVE | 1 | 17A5
007402-01 | CARD | 1 | 17B5
01/60684 | EXCITATION LIMITER | 1 | 18A3
016-375 | PLUNGER ASSY | 9 | 17D3
04000-0070 ISS 6 | ALARM | 1 | 17B5
04000-0093 | CARD | 1 | 17B5
04000-0491 ISS C | CARD | 1 | 17A5
0400-0093 | CARD | 1 | 17B5
1-01F-004-024-010 | SCREW | 12 | 17D3
1-01F-015-032020 | SCREW | 4 | 17C3
1-08F-007-020 | NUT | 1 | 17D4
1-08F-007-024 | NUT | 1 | 17D2
1-08F-007-024 | NUT | 2 | 17D4
1-08F-008-056 | HEX NUT | 12 | 17D4
1-09F-008-016 | LOCKWASHER TAB | 8 | 17D4
1-09F-008-024 | LOCKWASHER TAB | 20 | 17D2
1-09F-008-024 | LOCKWASHER TAB | 36 | 17D3
1-2-02#-971-001 | SHAFT,OIL COOLER FAN | 1 | 17D5
12511G-01 | HEAD PHONES | 2 | 17C3
12PJC11A1 | RELAY | 1 | 17A4
1374616/00 | NON DRIVE END FAN ASSY | 1 | 5B4
1374617/00 | DRIVE END FAN ASSY | 1 | 5B4
1500-A-L1-SB | LIQUID LEVEL CONTROL | 1 | 17D4
18745-03 | 5MM PROXIMITOR | 2 | 17C3
18745-04 | 5MM PROXIMITOR | 3 | 17C3
19049-03 | 11MM PROXIMITOR | 1 | 17C3
1G10-P-6SV | RELIEF VALVE | 1 | 17A5
1YAB40996A1 | 3 HP RELIANCE MOTOR | 1 | 5C4
1YAB40996A2 | 3 HP RELIANCE MOTOR | 1 | 5C4
1YAB40996A3 | 3 HP RELIANCE MOTOR | 1 | 5C4
1YAB40996A4 | 3 HP RELIANCE MOTOR | 1 | 5C4
2010C | MAGNEHELIC DIFF PRESS GAUGE | 1 | 17C2
2-01A-038-005 | TUBE | 7 | 17B2
2-01E-244-001 | POWER SUPPLY | 1 | 17D3
2-01H-003-072 | HOSE | 1 | 17B2
2-01H-003-092 | HOSE | 1 | 17B2
2-01H-038-005 | HOSE | 14 | 17C5
2-01H-048-002 | HOSE | 2 | 17B2
2-01H-088-001 | HOSE | 13 | 17C5
2-01J-781-006 | ELEMENT THERMOSTAT | 1 | 17B4
2-01J-896-001 | AMPLIFIER | 1 | 17A4
2-01J-899-001 | THERMOCOUPLE | 3 | 17B2
2-01V-007-015 | VALVE | 1 | 17B4
2-02F-004-052 | BOLT | 7 | 17D4
2-02F-004-053 | HEX HEAD BOLT | 10 | 17D2
2-02F-004-152 | BOLT | 27 | 17D4
2-02F-004-152 | HEX HEAD BOLT | 122 | 17D4
2-02F-004-261 | BOLTS | 48 | 6A4
2-02F-004-267 | BOLT | 15 | 17D2
2-02F-008-158 | BOLT | 112 | 17D3
2-02F-014-032-021 | BOLT | 10 | 17D2
2-02F-014-032-025 | BOLT | 15 | 17D4
20465-04 | 5MM PROXIMITOR | 2 | 17C3
2-04C-444-004 | SPARE FUSE KIT | 3 | 17B4
2-04S-286-121 | PRESSURE SWITCH | 1 | 17A2
2-05C-070-202 | CABLE | 3 | 17B5
2-05C-140-001 | TEMPERATURE DETECTOR | 11 | 17C2
2-07B-711-101 | PAD | 2 | 17C3
2-08F-014-001 | LOCK NUT | 19 | 17D4
2-08F-016-024 | NUT | 112 | 17D3
2-08F-016-032 | NUT | 30 | 17D3
2-09F-003-001 | WASHER | 12 | 17D2
2-09F-040-101 | WASHER | 15 | 17D3
21000-NA | RELATIVE PROBE ASSY | 2 | 17B4
213TTGS7352AN L | 7.5 HP MOTOR | 1 | 5D4
21504-00-48-10-02 | PROBE | 2 | 17B5
21504-00-72-10-02 | PROBE CABLE | 2 | 17C2
2-15B-505-203 | PAD | 4 | 17C3
215BS05201 | PAD | 8 | 17D3
21747-040-00 | PROBE | 7 | 17B4
21747-040-01 | CABLE | 5 | 17C2
25711/012 | FUSE | 4 | 17D2
25711/249 | FUSE | 4 | 17D2
25715/005 | FUSE | 4 | 17D2
25715/006 | FUSE | 4 | 17D2
25715/010 | FUSE | 4 | 17D2
25771/148 | RELAY | 4 | 17D2
25771/163 | RELAY | 2 | 17D2
2801-RTC-1 | THERMOCOUPLE | 9 | 17D4
28278/218 | DIODE BRIDGE | 2 | 17D2
28428/187 | THYRISTOR | 2 | 17D2
3300/01 | SYSTEM MONITOR | 1 | 17C2
3300/15-XX-01-01-00-00-00 | DUAL VIBRATION MONITOR | 1 | 17C2
3300/20 | DUAL THRUST MONITOR | 1 | 17C2
330100-50-00 | PROXIMITOR | 1 | 17D4
330105-02-12-05-02-00 | PROX PROBE | 4 | 17D2
330130-045-00-00 | CABLE | 1 | 17D2
400BMT | SEMI COND FUSE | 5 | 17D2
4101AM1 | CARD | 3 | 17B5
4101AM1H2 | ALARM MONITOR CARD | 2 | 17B5
4-2-08-486-001 | COUPLING END | 1 | 5A4
5431-949A |  | 1 | 18A3
56091H32 | COMPRESSOR CRANKSHAFT | 1 | 5B4
58880 466-10001 8720 | PROBE | 1 | 17A4
5BY455A126G02 | 15 HP MOTOR | 1 | 5D4
63482-44 | NUT, COUPLING 1 1/4" | 7 | 17A5
661OAKMR | PRINTER | 1 | 17A4
71376-170 | BOLT, COUPLING 2" | 4 | 17A5
71376-18 | BOLT,COUPLING 6" | 8 | 17A5
7200-DVTP-R | DUAL THRUST MONITOR | 1 | 17C2
72050-01-03 | S7200-R POWER SUPPLY | 1 | 17A4
72311-02-04-05-01-03-15 |  | 1 | 18A3
72851-01-04-02-01-XX-00-01-15 | BOARD | 1 | 18A3
77440-01 | TRANSIENT DATA MANAGER | 1 | 18A3
81544-01 | SIGNAL INPUT RELAY CARD | 2 | 18A3
81545-01 | SIGNAL INPUT RELAY CARD | 1 | 18A3
82212E |  | 1 | 17B4
8271-674 | CONTROLLING DEVICE | 1 | 17A3
83311-49170 | IGNITION EXCITER | 1 | 17A5
86497-01-02-01-00 | INTERFACE MODULE | 1 | 17C2
9602947/00 | VOLTAGE MONITOR | 1 | 18A3
9608488-00 | EXCITATION MONITOR | 1 | 18A3
A290/021231 | BARTON PRESSURE GAUGE | 1 | 17B3
AC65154 | VALVE | 1 | 17B4
AC66768 | VALVE | 2 | 17B4
AGS3896 | GASKET | 1 | 17B4
AN10C16A | BOLT | 1 | 17D3
AN12C25A | BOLT | 4 | 17D2
AN363C1032 | LOCK NUT | 1 | 17D3
AN363C1210 | NUT | 2 | 17D2
AN363C1216 | NUT | 4 | 17D3
AN363C428 | LOCK NUT | 8 | 17D3
AN363C624 | LOCK NUT | 4 | 17D4
AN3C22A | BOLT | 2 | 17D2
AN3C24A | REAR BOLT | 1 | 17D2
AN3C3A | BOLT | 1 | 17B4
AN3C4A | BOLT | 1 | 17D3
AN3CA | BOLT | 1 | 17B4
AN4C13A | BOLT | 3 | 17D3
AN4C27A | BOLT | 1 | 17D3
AN4C5A | BOLT | 4 | 17D2
AN4C7A | BOLT | 8 | 17D2
AN5C4A | BOLT | 1 | 17D3
AN6C11A | BOLT | 2 | 17D3
AN6C13A | BOLT | 3 | 17D2
AN6C15A | BOLT | 1 | 17D2
AN6C34A | BOLT | 1 | 17D2
AN6C36A | BOLT | 6 | 17D2
AN6C5A | BOLT | 2 | 17D2
AN6C74 | BOLT | 2 | 17D2
AN6C7A | BOLT | 2 | 17D2
AN8C14A | BOLT | 4 | 17D2
AN8C14A | BOLT | 2 | 17D2
AN935C10 | LOCKING WASHER | 2 | 17B4
AN935C416 | LOCK WASHER | 4 | 17D3
ANC10A | BOLT | 4 | 17D3
AS22008 | BOLT | 3 | 17D2
AS22011 | BOLT | 4 | 17D2
AS24023 | BOLT | 9 | 17D3
BHC-4004-00-01 | TRANSDUCER | 1 | 17C3
CE533-004A-001 | LVDT/S MODULE | 1 | 18A3
CIE4244 | O-RING | 1 | 17D2
CIE4244 | O-RING | 1 | 17D2
CIE4246 | O-RING | 1 | 17B4
CIE4246 | O-RING | 2 | 17D2
CIE4248 | BACKING RING | 1 | 17D2
CIE4250 | O-RING | 1 | 17D3
CIE4252 | O-RING | 1 | 17D3
CIE4253 | O-RING | 2 | 17D2
CIE4254 | O-RING | 2 | 17D2
CIE4255 | O-RING THREADED | 1 | 17B4
CIE4255 | O-RING THREADED | 2 | 17B4
CIE4256 | RING | 1 | 17D4
CIE4258 | O-RING | 1 | 17D3
CIE4259 | NIPPLE | 1 | 17D2
CIE4701 | REAR BACKING RING | 1 | 17D3
CIE4702 | BACKING RING | 1 | 17B4
CIE4702 | BACKING RING | 2 | 17D2
CIE5059 | SHIM | 3 | 17B4
CIE5141 | SPRING | 1 | 17D2
CIE5147 | SPRING-FCV | 1 | 17D2
CIE5562 | O-RING | 2 | 17B4
CIE6864 | O-RING | 1 | 17D3
CIE7530 | GASKET | 4 | 17B4
CIE7902 | LOCKING NUT | 2 | 17D3
CIE8032 | ACCUMULATOR | 1 | 17B4
CIE8074 | PISTON | 1 | 17D2
CIE8202 | CARTRIDGE | 1 | 17A4
CIE8459 | SPRING | 2 | 17D2
CIE9099 | SHUT OFF VALVE | 1 | 17B2
CIE9308 | SEALING WASHER | 2 | 17D2
CIE9357 | ATKOMATIC SOLENOID VALVE | 1 | 17B3
CP113R86 | RING-PISTON | 1 | 17D2
CSA-337-13#262 | O-RING | 11 | 17D2
CSA-337-13#272 | O-RING | 11 | 17D2
CSA-337-13#275 | SEAL | 1 | 17D2
DS-202/DS-302 REV B | SERIAL COMM | 1 | 17B5
E526-004A | DUAL SPEED MONITOR | 4 | 17B5
E526-004A | DUAL SPEED MONITOR | 1 | 17B5
E528-004A | DUAL SPEED MONITOR | 1 | 18A3
EXT 90/15/N | GOULD POWER SUPPLY | 1 | 17B5
FX-506A | OLYMPIC CONTROL CARD | 2 | 17B5
KB21048 | RUBBER SEALING RING | 1 | 17B4
KB21048 | O-RING | 1 | 17D2
KB21080 | O-RING | 1 | 17D2
KB21080 | O-RING | 1 | 17D3
KU 32307 | INSERT | 6 | 17B4
LHSS-28N | SPHERICAL BEARING | 6 | 17D4
LK40300 | INSERT | 1 | 17D2
LK40300 | INSERT | 5 | 17D2
LRS-56-28 | REGULATED POWER SUPPLY | 1 | 17A4
LW-10404 | THERMOCOUPLE | 11 | 17A2
LW11803 | O-RING | 1 | 17B4
LW11998 | UNION | 1 | 17D2
LW12798 | SLAVE RAM | 1 | 17B4
LW13793 | VALVE VENT | 1 | 17C3
LW14379 | PIPE UNIT | 2 | 17B2
LW16682 | TUBE | 1 | 17C3
MODEL 3196 | EVAP PUMP | 1 | 17D5
MS35307306 | BOLT | 1 | 17D2
MS35307414 | REAR BOLT | 2 | 17D2
MS35308315 | BOLT | 1 | 17B4
MS35308334 | BOLT | 2 | 17D2
MS909115 | BOLT | 4 | 17D2
MS9388016 | BOLT | 1 | 17D3
MS9388117 | O-RING | 4 | 17D2
MS9388-118 | O-RING | 1 | 17B4
MS9388121 | O-RING | 2 | 17B4
MS9388-122 | O-RING | 4 | 17B4
MS9388-128 | O-RING | 4 | 17D3
MS9388129 | O-RING | 4 | 17D3
MS9388-129 | DOWTY SEALING RING | 10 | 17D2
MS9388130 | O-RING | 2 | 17B4
MS9388135 | O-RING | 2 | 17D2
MS9388138 | O-RING | 2 | 17D2
MS9388142 | O-RING | 1 | 17B4
MS9388148 | O-RING | 3 | 17D2
MS9388-149 | O-RING | 3 | 17D2
MS9388150 | O-RING | 1 | 17D2
MS9388152 | O-RING | 4 | 17D2
MS9388-153 | O-RING | 3 | 17D4
MS9388158 | O-RING | 1 | 17D2
MS9388177 | O-RING | 1 | 17D2
MS9388211 | O-RING | 1 | 17D2
MS9388-212 | O-RING | 5 | 17B4
MS9388218 | SEAL | 6 | 17B4
MS9388220 | O-RING | 1 | 17D2
NAS1008 | BOLT | 40 | 17D2
O1LW14444 | COMBUSTOR RING | 1 | 5B4
P346022 | SEAL | 1 | 17A5
P844018 | WASHER | 16 | 17D2
P844018 | WASHER | 8 | 17D2
PS524 | POWER SUPPLY | 11 | 17C5
R29-AS21022 | BOLT | 10 | 17D2
R29-CIE5106 | SEAL | 1 | 17D2
R29-CIE7376 | SHAFT | 1 | 17D4
R29-LW11439 | GASKET | 10 | 17D2
R29-MS9388124 | SEAL | 10 | 17D2
R29-MS9388131 | SEAL | 1 | 17B4
R29-MS9388333 | O-RING SEAL | 4 | 17D2
RBA218 | COMBUSTOR CASING | 1 | 5B4
RT 642 IC NO 2 | TURBINE VANE | 24 | 6A4
RT48-17-A#1 | GEAR BEVEL | 1 | 17A2
RT48-17-D | DRIVE SHAFT | 1 | 17D4
RT48-17-F | POSITIVE COUPLING | 1 | 17D4
RT56-17-2B#1 | SHAFT | 1 | 17A2
RT56-2-1L | PIN | 2 | 17D4
RT56-4-1AG#5 | SEAL,AS REMOVED | 1 | 17A2
RT5G4-2J#2 | ADAPTOR | 7 | 17D2
RT62-1-1K#1 | SEAL RING | 1 | 18A4
RT62-1-1L#1 | NUT | 1 | 17D3
RT62-3-1B#1 |  | 5 | 17D4
RT62-4-1Y#1 | TUBE | 2 | 17B2
RT62-4-2B#1 | CASING | 1 | 6A4
RT62-4-7H#1 | ADAPTOR | 10 | 17D3
RT62-4-7K#1 | SPACER | 12 | 17B3
RT65-14-E#1 | PIN | 2 | 17A5
RTD-62ID NO 2 | TURBINE VANE | 26 | 6A4
S 998-000 REV A | MODICON | 1 | 17B5
S192-ES026 | HINGE | 2 | 17B3
S400004 | SOLENOID VALVE | 1 | 18A3
S753.1.21 | THERMOCOUPLE | 2 | 17A5
S999121 | CHANGE KIT | 1 | 17D2
S999122 | KIT COMPONENT | 1 | 17B4
S999123 | KIT COMPONENT | 1 | 17B4
S999134 | KIT | 1 | 17D2
S999301 | CHANGE KIT | 1 | 17D2
S999302 | CHANGE KIT | 1 | 17D2
S999303 | CHANGE KIT | 1 | 17D2
SF-339#CC | RING | 4 | 17D3
SF-339-1#JJ | RETAINING RING | 6 | 17A5
SPR150 | RHP STONEHOUSE BEARING | 1 | 17C3
SPS12 | NUT | 173 | 17D3
SV2689 | PNEUMATIC VALVE | 1 | 17C2
SW10-PLN400 | DIODE | 3 | 17D2
SW10PLR400 | DIODE | 3 | 17D2
T59-3-2355-12T | POPPET | 2 | 17D3
TM-0-6-123-OWLER | LUBE OIL HEATER | 1 | 4C4
W11C-1#12 | SHIM | 2 | 17D2
W11C-6#4 | SHIM | 4 | 17D3
W11E-12#26 | SHIM | 6 | 17D3
W12B-1#23 | KEY | 1 | 17D2
W12B-1#24 | KEY | 1 | 17D2
W13A-1#68 | DOWEL PIN | 4 | 17D3
W13C-1#1 | PIN | 6 | 17D4
W19C-43#1 | GEAR,HELICAL | 1 | 17B3
W19C-47#2 | GEAR | 1 | 17A5
W27A-6#1 | PIN | 4 | 17D4
W30A-2#27 | SEAL RING | 1 | 17D2
W30A-2#38 | SEAL RING | 1 | 17A2
W53A-41#2 | PAD | 1 | 17A2
W5A-2#2 | STUD FITTED | 6 | 17D4
W7A-7#12 | SPANNER NUT | 1 | 17B3
W8D-2#2 | BUSHING | 2 | 17D2
W9C-1#100 | SPACER | 1 | 17A4
W9F-7#9 | RING | 1 | 17D3
WS-28PHOL | SPHERICAL BEARING | 1 | 17D4
ZE544-001A-100 | CARD | 1 | 17B5
ZE544-001A-100/01 | DIGITAL INPUT CARD | 3 | 18A3
ZE544-001A-110#1 | DIGITAL INPUT TRIP CARD | 3 | 18A3
ZE544-001A-150 | 16 DIG IN/OUT FILTER MODULE | 1 | 17A4
ZE544-001A-200 | DIGITAL OUTPUT CARD | 3 | 18A3
ZE544-001A-210 | DIGITAL OUTPUT CARD | 1 | 17C2
ZE544-001A-210 | DIGITAL OUTPUT CARD | 1 | 18A3
ZE544-001A-210#02 | DIGITAL OUTPUT CARD | 1 | 17B5
ZE544-001A-210/02 | DIGITAL OUTPUT CARD | 1 | 17B5
ZE544-001A-300 | CARD | 1 | 17B5
ZE544-001A-300 | CARD | 1 | 17B5
ZE544-001A-400 | CARD | 2 | 17B5
ZE544-001A-400 | CARD | 2 | 17B5
ZE544-001A-500 | ANALOG INPUT | 6 | 18A3
ZE544-001A-500 | ANALOG INPUT | 4 | 18A3
ZE544-001A-500#3 | ANALOG INPUT | 3 | 17B5
ZE544-001A-501#1 | INPUT CARD | 7 | 17B5
ZE544-001A-501#1 | INPUT CARD | 8 | 18A3
ZE544-001A-501#1 | ISOLATED ANALOG INPUT CARD | 33 | 17B5
ZE544-001A-510 | CARD | 2 | 18A3
ZE544-001A-520 | RTD INPUT CARD | 2 | 17B5
ZE544-001A-521 | CARD | 4 | 17A3
ZE544-001A-540 | THERMOCOUPLE INPUT CARD | 3 | 17A3
ZE544-001A-540 | THERMOCOUPLE INPUT CARD | 5 | 17B5
ZE544-001A-540#1 | THERMOCOUPLE INPUT CARD | 2 | 17B5
ZE544-001A-541 | CARD | 1 | 17A3
ZE544-001A-800 | CARD | 5 | 17A3
ZE544-001C-801 | CARD | 2 | 17A3
ZE544-002A-003#1 | CARD | 1 | 17B5
ZE544-002A-005#1 | CARD | 1 | 17B5
ZE544-002A-008#3 | CONT PROC DP RAM | 2 | 17B5
ZE544-002A-008#3 | CARD | 1 | 17B5
ZE544-002A-100 | CARD | 2 | 17A3
ZE544-002A-200 | CARD | 2 | 17A3
ZE544-002A-200 | CARD | 1 | 17B5
ZE544-002A-200#05 | CARD | 2 | 17B5
ZE544-002A-220 | CARD | 2 | 17A3
ZE544-002A-220#2 | CARD | 1 | 17A3
ZE544-002A-300 | SPEED CARD | 1 | 17A3
ZE544-002A-300 | SPEED CARD | 1 | 17B5
ZE544-002A-450 | CARD | 1 | 17A3
ZE544-002A-501 | CARD | 4 | 17A3
ZE544-002A-830 | CARD | 1 | 17A3
ZE544-002A-834 | CARD | 2 | 17A3
ZE544-002A-840 | CARD | 1 | 17A3
ZE544-002A-840 | CARD | 1 | 17A3
ZE544-002A-851 | INTERFACE LOAD SHARE | 1 | 17A3
ZE544-002A-851#1 | INTERFACE LOAD SHARE | 2 | 17B5
ZE544-002A-900 | PROCESSOR CARD | 2 | 17A3
ZE544-002A-900 | PROCESSOR CARD | 4 | 17A3
ZE544-002A-900 | PROCESSOR CARD | 2 | 17B5
ZE544-002A-900#4 | PROCESSOR CARD | 1 | 17A3
ZE544-002A-900#4 | PROCESSOR CARD | 2 | 17B5
ZE544-002A-900#5 | PROCESSOR CARD | 2 | 17B5
ZE544-002A-901 | CARD | 1 | 17A3
ZE544-002A-910 | DUAL PORT RAM | 6 | 17A3
ZE544-002A-910 | DUAL PORT RAM | 2 | 17B5
ZE544-002A-921 | LOCAL NETWORK CARD | 1 | 17B5
ZE544-005A-841 | CARD | 1 | 17A3
| SHUTDOWN BYPASS TIMER | 1 | 17A4
| PT EXPANSION RING | 1 | 5A4
| RETAINING RING | 1 | 5A4
| 04 MODULE | 1
| STATOR | 1
| PANALARM SYSTEM | 1 | 18A5
| PT TURBINE PLATE | 1 | 4B4